검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
도봉동 관광호텔 신축공사	도봉동 560-16	지하4층/지상6층 (숙박시설-관광호텔 60실) 연면적 4,879.44㎡	도봉구 건축과-2450 (‘15.1.28.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○ □서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례』제8조, 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련하여 제출한 도서(따로 붙임 2)와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하고 향후 준공검사 또는 사용승인 한 날부터 10일 이내 따로 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신 바람.
수 질	○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제53조 및 동법 시행령 제72조 규정의 비점오염원의 설치신고 대상은 아니나 공사 중 토사유출 등 비점오염원이 발생하지 아니하도록 조치 필요