검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
서울과학기술대학교 생활관 신축 임대형 민자사업	공릉동 232번지 일원	기숙사 지하1층/지상7~10층 대지면적 8,421㎡ (건축연면적16,486㎡)	환경정책과-7214 (‘15.4.22.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조, 제9조에 따라 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 사업계획에 반영하고, ‘저영향개발 사전협의 자료’를 작성하여 인허가 전 협의하여 주시기 바람 - 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치) ○ 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 법적의무 시설은 빗물이용 시설을 설치․운영하여야 하며 설치결과를 구청장에게 신고하여야 함
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치