검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
판매시설 제1, 2종 근린생활시설 신축	동대문구 답십리제16주택재개발 정비사업 구역 택지7	지하3층/지상5층 (건축연면적8,223.27) 판매시설, 1, 2종 근린생활시설	동대문구 도시계획과-3975 (‘15.4.24.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것 ○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람. ○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 침투․저류가 이루어 질 수 있도록 노면보다 낮게 설치할 것.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치