숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 중부수도사업소

분석항목	측정결과(mg/L)	분석방법	분석장비
납 (Pb)	0.046	유도결합 플라즈마	ICP 분석

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
납 (Pb)	고민지	임기제환경8급	5개월	5개월