`16년 노후 도로조명 개선 사업 재배정

연번	발주청	도로명	구 간	사업(개선) 내용					소요예산/재배정 (백만원)
				선로교체 (m)	차도등 (등)	보행등 (등)	분전함 (면)	등주 (본)
계				43,260	1,863	532	92	1,751	11,160/ 10,790
1	종로	지봉로	청계천로~동망봉터널	2,000	70	60	4	66	520/ 510
2	중구	소월로	남대문~힐튼호텔	820	30	26	2	30	220/ 220
3		동호로	청계천로~을지로5가	600	23	10	2	23	160/ 160
4	성북	화랑로	석계역~상월곡역	3,200	140	0	10	130	880/ 850
5		보문로	보문역~대광초삼거리	800	72	0	5	64	320/ 310
6	강북	도봉로	미아사거리~우이1교.	0	194	0	0	115	390/ 380
7	도봉	도봉로	방학사거리 ~ 도봉역	7,800	282	0	16	282	1,720/ 1,670
8	서대문	모래내로	서대문구청앞 교차로~홍연2교	1,300	43	19	3	43	290/ 290
9	마포	백범로	신촌로타리 ~ 대흥로	1,900	73	65	4	69	490/ 480
10		만리재길	공덕역~용산구 경계	2,700	81	76	5	81	550/ 530
11	양천	신정로	신트리사거리~궁동터널	3,400	114	0	6	114	820/ 800
12	강서	방화대로	치현마을~양천로	800	24	0	1	24	190/ 190
13	구로	신정로	궁동터널 ~ 작동터널	1,200	38	0	2	36	250/ 250
14	영등포	상도동길	대방로~도림로	2,600	116	60	4	98	710/ 690
15		가마산로	도림로~영등포2길	840	36	0	2	36	220/ 220
16		복음길	여의도공원~제물포로	840	42	34	4	34	260/ 260
17	서초	서초대로	방배로~동작대로	1,900	90	58	6	74	500/ 490
18		방배로	서초대로~사평대로	2,500	96	80	4	88	680/ 660
19	송파	양재대로	강동대로~위례성대로	4,200	160	0	6	180	960/ 930
20		올림픽로	강동대로~위례성대로	2,600	95	0	4	120	600/ 580
21	강동	올림픽로	천호대로~강동대로	1,260	44	44	2	44	430/ 320