16병동 7월 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2018. 7. 3.(화) ~ 7. 5.(목)

○ 점 검 자 : 송금순 외 10명

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	해당 없음
		높이조절 레버작동	해당 없음
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (칼, 가위, 줄, 술, 담배 등)	해당 없음
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	유	1610호 침상용 손소독제 교체
	세척실	감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	오염 세탁물(빨강) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (환자이름, 등록번호 또는 생년월일) 환자 팔찌 착용	유
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 절차 준수	유
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인, 요양보호사	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월2회/ 6명
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월1회/ 15명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월1회/ 13명
특이사항		병실 출입문 입구 비치용 손소독제 교체

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조 치 내 용	비 고
1	6.11(월)	병실연결 복도 자동문 수리
2	6.20(수)	프린터 고장으로 교체
3	6.21(목)	병동 복도 비상구 안내등 교체
4	6.22(금)	직원 전용 E/V 고장으로 수리

끝.