서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 4. 2.(목) 14:00 ~ 16:30
심의대상	위치: 강북구 미아동 813-3 규모: 지하1층, 지상4층, 연면적 2,367.23㎡) / 경관심의
안 건 명	삼각산동복합청사 신축
심의번호	16-3	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 도시공간개선단에 제출 후 시행하시기 바랍니다. - 지상4층과 연결되는 옥외계단의 위치 조정 고려 요함 - 내부계단은 왼쪽 창쪽으로 모아 이용자 동선을 짧게 하는 방안으로 변경 검토 요함 - 좌측면도/북서측 입면의 징크와 패널의 연결 디테일에 대한 검토 요함 - 외벽판넬은 오염방지를 위해 open joint에서 close joint로 고려 요함. 끝.