■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 강북구 삼각산로 111(수유동 605-347) 우이119안전센터
건축 허가일(신고일) 1984. 6. 18.									준공일 1984. 11. 6.
건축물 소유자의 성명 서울시 (강북소방서장)									건축물 소유자의 주소 강북구 한천로 911 (번동 365-1)
석면건축물안전관리인 성명 이승태									석면건축물안전관리인 주소 강북구 한천로 911 (번동 365-1)
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2016. 6. 15.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
천정텍스	1층복도	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
천정텍스	2층복도	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	대기실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	창 고	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	센터장실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	주방/식당	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	구급대기실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
천정텍스	체력단련실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	휴게실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	계단실	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
	창 고	1	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	8		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]