○ 160117 순찰적출사항

□ 공원유지관리 및 주요순찰사항

○ 시설물점검

- 노후로 인한 훼손, 및 균열. 전체적으로 점검필요.(엑스게임장)

엑스게임장 경사로		바닥 균열

- 해빙으로 인한 바닥 균열

바닥 균열

X-게임장 시설 보수 요망됨

(상단부 레일용접 떨어져 이탈됨, 바닥 파손됨)