○ 160217 순찰적출사항

■ 공원등 미점등 점검

◎안내센터 사무실 ~ 윈드서핑,( 16개 미점등.)

C-71,B-45,C-1,C-2,C-5,C-6,C-7,C-8,C-65,C-67,C-68,C-69,C-70,C-16,C-17,C-18,

◎1호매점 ~ 수변무대,( 5개 미점등.)

B-80,B-86,C-32,B-82,B-73,

◎청담대교 ~ 3호매점,( 12개 미점등.)

A-99,A-95,A-94,A-31,A-88,A-89,A-32,A-26,A-90,A-91,A-93,A-81,

◎벽천분수 근처,( 4개 미점등.)

A-40,A-41,A-39,A-37,

◎4주차장 근처:( 1RO 미점등.) A-55,   ◎ 자전거도로 인증센터 근처: A-14,