해빙기 보도점검 현황사진

▴ 한전 분전반 주변 보도 침하 - 강동구 양재대로 1558	▴ 맨홀 주변 보도 평탄성 불량 - 강동구 양재대로 1556

▴ 점자블록 침하 - 강동구 양재대로 1526	▴ 보도블록 침하 및 파손 - 강동구 양재대로 1526

▴ 경계석 탈락 - 강동구 양재대로 1522	▴ 볼라드 파손 - 강동구 양재대로 1522

해빙기 보도점검 현황사진

▴ 한전 분전함 주변 펜스 파손 - 강동구 양재대로 1512	▴ 경계석 탈락 및 보도 침하 - 강동구 양재대로 1498

▴ 보도블록 및 경계석 파손 - 강동구 양재대로 1498	▴ 경계석 탈락 - 강동구 양재대로 1462

▴ 볼라드 탈락 및 보도 파손 - 강동구 양재대로 1444	▴ 볼라드 및 보도 파손 - 강동구 양재대로 1442

해빙기 보도점검 현황사진

▴ 보도블록 파손 - 강동구 양재대로 1589	▴ 맨홀 주변 보도 돌출 - 강동구 둔촌 주공 2단지 아파트 208동 앞

▴ 점자블록 침하 - 둔촌사거리 교통섬	▴ 맨홀 주변 보도 침하 - 둔촌사거리 교통섬

▴ 볼라드 파손 - 강동구 양재대로 1329	▴ 볼라드 파손 - 강동구 양재대로 1385

해빙기 보도점검 현황사진

▴ 볼라드 파손 - 강동구 양재대로 1389	▴ 볼라드 주변 보도 파손 - 강동구 양재대로 1505

▴ 맨홀 주변 판석 침하 - 굽은다리역 1번 출구 앞	▴ 화강판석 파손 - 굽은다리역 2번 출구 엘리베이터 앞