[서식 1]

공중화장실 점검표

화장실명 :             (남·여)                               년      월       일

항 목	점 검 내 용	점 검 란	비 고
대변기 및 주변	대변기 칸막이 안 휴지통 금지 * 악취, 공기오염의 주 원인임 / 요즘 휴지는 물에 잘 녹아 변기에 버려도 무방 ‣ 여성화장실 대변기칸막이안 여성위생용품 수거용 함 또는 봉지 등 용품 비치		* 잘못된 관습 개선 필요
	센스 후레시 밸브는 정상인가
	세정수량은 적당한가(급수)
	물이 잘 배수되는가(배수)
	시트(변좌)에 이상이 없는가
소변기 및 주변	소변기에 때가 남아있지 않은가
	센스, 후레시 밸브는 정상인가
	전자감응식센서(수세밸브)가 작동하는가
	변기물이 잘 나오는가(급수)
	물이 잘 배수되는가(배수)
	소변기 접시는 파손되어 있지 않은가
세면기 및 주변	세면기에 때가 남아있지 않은가
	수도꼭지, 파손 및 누수가 없는가
	세면기의 물이 잘 배수되는가
	트랩(배수관)에 고장이 없는가
	금구류의 파손, 고장은 없는가
바닥 / 벽면	배수구의 물이 잘 빠지는가
	배수구의 봉수가 들어 있는가
	바닥에 때 및 물기가 남아있지 않은가
	타일 등이 파손되어 있지 않은가
	오염된 때가 부착되어 있지 않은가
조명 / 환기팬	전구, 형광등은 고장나 있지 않은가
	환기팬은 정상 작동 하는가
트랩 / 배수관	배수관이 막혀 있지 않은가
	배수관에서 악취가 나지 않는가
손 건조기	필터 상태 양호 및 교환 주기(월 1회) 여부
	내부 상태 양호 및 먼지 제거(월 1회) 여부
	외부세척제 사용 청결유지 및 마른수건 청소
	기기 파손, 고장은 없는가
비품류	손잡이, 휴지걸이, 휴지통 등의 파손, 청결 여부
	거울이 파손되어 있지 않은가
	휴지는 공급되어 있는가
	화분, 액자 등에는 이상이 없는가
건물 외부	화장실안내 표지판 위치는 적절한가
	남녀화장실 출입구 구분이 잘되어 있는가
기 타	냉․난방시설이 정상 작동하는가
	관리인 연락처(전화번호) 게시여부 * 실명,사진부착은 불필요(단,본인이 원하면 무방)
	장애인화장실 이용 표시 개선 (장애인, 임산부,노약자, 유아동반자 가능)

(점검내용 : 양호○, 보통△, 불량X, 파손※)         점검자 :