안전점검 결과 지적사항

□ 이용제한 필요 시설(6개소)

(서울시 없음)

□ 수리 필요 시설(67개소)

번호	구분	종목별	지역	시설물명	지적사항
3	공공	구기 체육관	서울	창동 배드민턴장	1. 지하계단 균열 및 누수 발생보수 2. 관람석 하부 균열 및 파손된 마감재 보수 3. 소화기 정기점검 실시
19	공공	농구장	서울	잠실실내 체육관	1. 주차장 일부 상부슬래브 균열 및 백태 2. 주차장 일부 상부보 철근노출 및 부식 3. 경기장 내부 안전난간 훼손 4. 경기장 내부 피난 안내도 설치 미흡
20	공공	농구장	서울	한양대올림픽체육관	1. 시설의 조인트 및 외부 옹벽 누수, 균열, 백태 발생 2. 주 경기장 주변 대기실에 문어발식 배선 사용 3. 실내 분전반 충전부 노출 4. 피난안내도 비치 필요
30	공공	수영장	서울	잠실 제1수영장	1. 1층 상부슬래브 균열 보수 구역에서 재균열 발생 2. 1층 상부슬래브 균열 및 누수 흔적 발생 3. 1층 외부 계단백태 흔적 발생
31	공공	수영장	서울	잠실 제2수영장	1. 계단형출입구 측면 균열 보수 2. 지하계단(스쿠버다이빙장 출입구) 누수 및 백태 발생
32	공공	수영장	서울	양천구민 체육센터	1. 건물외부 지반 침하발생 2. 전기실 및 기계실 천정 균열, 누수 및 백태 발생 3. 물질안전보건자료(경유) 관리미흡
33	공공	수영장	서울	구로구민 체육센터	1. 건물외부 지반 침하발생 2. 전기실 및 기계실 천정 균열, 누수 및 백태 발생 3. 물질안전보건자료(경유) 관리미흡
34	공공	수영장	서울	창동문화 체육센터	1. 시설물 주변 지반 침하구역 보수 2. 시설물 주변 이용객 추락 위험부위 안전난간 설치 3. 파손된 관람석 보수
45	공공	육상 경기장	서울	잠실올림픽 주경기장	1. 1층 상부슬래브 균열 및 백태 발생 2. 1층 상부슬래브 Joint 균열 및 누수 3. 1층 천정마감재 누수 및 오염 4. 소화기 정기점검 미실시 5. 소화전 및 분전반 내부 케이블 관리 미흡
53	공공	축구장	서울	효창운동장	1. 상부 슬래브 균열, 누수, 백태 발생 2. 담장 균열 발생 3. 차단기 외함 미설치 및 비접지형 콘센트 사용 4. 관중석 좌석 파손

□ 양호 시설(24개소) 지적사항

번호	구분	종목별	지역	시설물명	지적사항
10	공공	수영장	서울	서울여성플라자 스포츠센터 체육관	1. 분전반 외함 잠금장치 사용 권장

□ 휴․폐업 시설(3개소) 현황

순번	구분	종목별	지역	시설물명	점검결과	지적사항
2	민간	구기 체육관	서울	서울유통	○	용도변경