서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 7. 21. (목) 14:00 ~ 17:30
심의대상	BIPV L=25.5m
안 건 명	광진교 8번가 태양광발전설비 설치공사
심의번호	17 - 3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 목재, 스틸파이프의 트러스, 플랜트 박스 및 BIPV패널 등 디자인 요소가 많고 복잡하므로, 디자인을 단순화하여 재검토하시기 바랍니다. - BIPV패널이 차양기능을 겸할 수 있도록 고려하시기 바랍니다. - 심의대상 시설물, 자전거도로와 광진교8번가 출입구가 상호 간섭이 발생하지 않도록 시야확보 및 안전사고를 예방할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.(플랜트박스는 벤치 기능을 하지 않도록 할 것). 끝.