설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 영등포구청

○ 사  업  명 : 노후 마을마당 보수정비(덕천길 마을마당)

○ 사  업  비 : 60백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : ’17. 3. 16.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

◦ 운동시설 하부 고무칩 포장은 유지관리 등을 고려하여 투수블럭으로 변경할 것.

◦ 산책로 고무칩 포장은 전체 마을마당 공간과 조화를 이룰 수 있는 색상으로 선정하여 도면에 표기할 것.

◦ 화강석 경계석 노출면은 보행자의 안전, 경관 등을 고려하여 버너마감으로 할 것.

◦ 가로수보호판은 공공시설 디자인 가이드라인 및 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 미끄럼 방지 기능이 있는 제품으로 설치할 것.

- 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

- 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)