환경순찰 점검표

(‘17. 03. 13 ~ 03. 17 )

<뚝섬 안내센터>

연번	현 장 사 진		점 검 사 항	조치부서
1			○ 위 치 - 차단기 앞 볼라드 훼손 ○ 적출내용 - 차단기 앞 볼라드 삽입홀이 파손되어 수리요망됨	시설관리과
2			○ 위 치 - 장미원 주변 ○ 적출내용 - 장미원 주변 녹지대 경계목 등이 훼손되어 있어 수리가 요망됨	시설관리과
3			○ 위 치 - 낙천정 나들목 안 ○ 적출내용 - 낙천정 나들목 천정에 설치된 전기줄이 아래로 쳐져있어 보수요망됨	기전설비과 기반설비과

※ 매주 금요일 16:00까지 제출