검 토 의 견 서

◎사업명 : 양재대로 녹지연결로 조성공사

◎분  야 : 토목구조

◎제  목 : 슬래브 거푸집동바리 구조검토

구 분	검토의견서	비 고
동바리 구조검토서	1. 서울시 도시기반시설본부 안전관리과에서 제공한 동바리 구조검토서에 대한 검토의견임. 2. 까치발을 지지하고 있는 세파볼트에 대한 부재력 및 용접부 검토가 누락되어 있음으로 확인하여 검토하시기 바람. 3. 수평하중에 대한 까치발 구조 안전성 검토가 누락되어 있음으로 확인하여 검토하시기 바람. 4. 슬래브 하부 및 헌치부 거푸집동바리 시공상세도(결속부 등)를 상세히 작성하시기 바람. 5. 까치발 고정부 시공상세도를 상세히 작성하시기 바람 6. 콘크리트 타설계획(타설방법, 경로 등) 상세히 작성하시어 안전성과 품질을 확보하시기 바람.

2017. 7. 20

한국가설협회 책임연구원

김 곤 묵   (인)