볼라드 정비대상 현황

□ 여의도 한강공원 볼라드

○ 63주차장 ~요트마리나주차장

2018.7.16. 기준

연 번	위 치	현장사진		현 상태
1	63주차장 미니스톱 옆			고리없음(용접필요:1개)
2	마포주차장			스텐훼손(2개) 자물통 없음(2개)
3	엘림주차장			고리없음(용접필요:1개)
4	국회화장실 상류 (국회-2 자전거도로)			자물통 없음(2개) 스텐 훼손(1개)
5	국회화장실 상류 (국회-2 산책로)			자물통 없음(1개) 스텐 훼손(1개)
6	요트마리나 상류			자물통 없음(2개)
7	요트마리나 계류장			자물통 없음(2개) 밑부분 파손 수리요
여의도 소계	-용접:2개소 -스텐훼손 수리:4개소 -자물통:10개 -기타:밑부분 파손 수리 1개소

볼라드 정비대상 현황

□ 샛강공원 볼라드

○ 성모주차장 ~ 파천교 주차장

연 번	위 치	현장사진		현 상태
1	성모주차장 진출로			자물통없음(1개)
2	수질정화원 진입로			고리없음(용접필요:2개) 자물통 없음(2개)
3	여의교 진입로			임시 방호벽 설치(스텐4개) (여의교 확장공사 현장에서 복원 예정)
샛강 소계	-용접:2개소 -자물통:2개 -기타:스텐4개 여의교 확장공사 현장에서 복원 예정

총계	용접:4개소 자물통:12개 스텐볼라드 훼손:4개 기타:2개소