음수대 관리점검 복명서

□ 기 관 명 : 버들초등학교          ( 주소 : 송파구 석촌호수로 81(잠실동 35-6) )

□ 점검일시 : 2018. 10. 25.

□ 복 명 자 : 김용현

□ 면 담 자 : 신영미(행정실장)       ( 연락처 :  02-2203-6416, 6412)

□ 음수대현황 : 총 13 대 (′16년 ; 11, 17년 : 2,  사업소)

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※ 음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 김영복
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※ 업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 ※ 업체명 : KSP - 점검일지 : 작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기 1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※ 불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 고장 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 • 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※ 냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
- 본부 유지관리요망	- 메뉴얼에 의한 지속적인 관리 협조요	- 관리 및 상태 매우 양호

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	총계	13
	1층 중앙현관 등	11	㈜케이에스피	2016	양호	이상 없음	이상 없음
	3층 중앙현관 등	2	㈜구츠	2017	양호	이상 없음	이상 없음

□ 음수대 사진(지적사항 – 없음)

지적사항 없음

끝.