1월 중블록별 공급량 분석

강동수도사업소

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		′17년		′18년		전년대비		당월 분석 내용 (누 계)
		공급량	일평균	공급량	일평균	증.감	비율
계	당월	9,271	299.0	9,575	308.9	304	3.28	문정, 위례신도시, 고덕시영 꾸준한 입주에 따른 공급량 증가
	누계	9,271	314.6	9,575	308.9	304	3.3
광암1	당월	1,221	39.4	1,140	36.8	-81	-6.6	인구, 수전 감소 ( 둔촌주공 재건축에 따른 이주 등)
	누계	1,221	39.4	1,140	36.8	-81	-6.6
광암2	당월	2,013	64.9	1,973	63.7	-40	-2.0	인구, 수전 감소 (거여2-1, 2 이주) ※ ′16. 2. 1. 광암3 일부지역을 광암2로 확대
	누계	2,013	64.9	1,973	63.7	-40	-2.0
광암3	당월	2,779	89.7	2,918	94.1	139	5.0	인구 및 롯데 타워 방문객 증가 등 ※ ′16. 2. 1. 광암2, 광암4로 분리(구역축소)
	누계	2,779	89.7	2,918	94.1	139	5.0
광암4	당월	491	15.8	500	16.1	9	1.8	위례, 문정지구 등 입주로 인구, 수전 증가 ※ ′16. 2. 1.부터 광암3에서 분리
	누계	491	15.8	500	16.1	9	1.8
길동중	당월	2,767	89.2	3,044	98.2	277	10.0	인구, 수전 증가 고덕시영 재건축 완료에 따른 입주로 공급량 증가
	누계	2,767	89.2	3,044	98.2	277	10.0
총계(2017년)		116,281	318.6					′16년 총공급량 115,164천㎥, 일평균 314.6천㎥

□ 1월 공급량 증․감 요인

- 대형사업지구(문정, 위례신도시, 고덕시영)의 꾸준한 입주

･ 위례(성남)신도시 급수량  111천㎥ 증가 (전년 동월대비 109%)

- 전년 동월대비 인구(3.9천명), 수전(1.3천전) 감소

- 다점형 누수진단 등 누수탐지로 조기 누수복구 실시

□ 인구 현황

(단위 : 천명)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량 (당월)		-3.9	-22.9	-3.5	-2.3	12.8	12
		-0.35%	-11.7%	-1.5%	-0.8%	29.2%	3.5%
′18년	1월	1,100.4	173.4	230.3	283.4	56.6	356.7
	전월	(1,100.7)	(174.7)	(230.3)	(283.2)	(56.1)	(356.4)
′17년	1월	1,104.3	196.3	233.8	285.7	43.8	344.7
	전월	(1,102.0)	(196.5)	(234.4)	(285.8)	(41.7)	(343.6)

□ 수전 현황

(단위 : 천전)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량 (당월)		-1.3	-4.6	-0.4	1.9	0.08	1.8
		-0.6%	-10.7%	-0.8%	3.0%	53.3%	2.6%
′18년	1월	223.9	38.2	51.2	64.5	0.23	69.8
	전월	(223.7)	(38.4)	(51.1)	(64.4)	(0.22)	(69.6)
′17년	1월	225.2	42.8	51.6	62.6	0.15	68.0
	전월	(224.8)	(42.3)	(51.5)	(62.9)	(0.15)	(67.9)

최근 3년간 공급량 변화도

총 공급량
광암1중	광암2중
광암3중	광암4중 (′16.2.1부터 운영)
길동중

일반 현황

□ 수계 및 지역 현황

블록명	수 계	급 수 구 역		담당부서	담당자
		구 별	행 정 동
광암중1	광암	송파, 강동구일부 (9개동)	풍납1․2, 오륜, 방이1․ 2동 둔촌1, 성내1․ 2․ 3동	급수운영과 (시설관리과)	김희철 (김정은, 최박, 김정준)
광암중2	광암	송파구 일부 (9개동)	거여1․2, 오금, 마천1․ 2, 가락본, 가락2, 문정1, 장지동	급수운영과	곽미숙 (이덕규, 송정호)
광암중3	광암	송파구 일부 (11개동)	송파1․2, 석촌, 삼전, 잠실본, 잠실2･3･4･6･7, 가락1동 일부(시영A)	급수운영과	이석배 (곽미숙, 김희철)
광암중4	암사(광암) ′16.7.11~	송파구 일부 (3개동)	문정2, 위례동, 가락1동 일부(가락시장)	급수운영과	이덕규 (곽미숙)
길동중	암사	강동구 일부 (14개동)	천호1･ 2･ 3, 상일, 암사1･ 2･ 3, 길동, 고덕1․ 2, 강일, 명일1․ 2, 둔촌2동	시설관리과	조봉구 (이영동, 이혜진, 김정은, 백창진, 이기찬, 김성준)

- 광암중블록 재조정 및 분할(′16. 2. 1. ~ )

･ 당초 광암3에서 광암2중블록으로 전환 (가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

･ 가락시장, 문정, 동남권, 위례신도시는 광암3에서 광암4중블록으로 분리

- 광암4블록 수계 변경(′16. 7. 11.~   )

･ 광암 → 암사정수센터 (위례신도시 완료시까지)

･ 가락시장 수계변경(암사→ 광암정수센터) (′17.7.28.~ )

※ 붙임 공급계통도 참조

□ 유량계 및 공급량 산정방법

유입 유량		블록별 현황			비 고
수계	유량계명	블록명	기준유량계명	계산방법
광암	KD-9 (청담계통)	광암중1	KD9	KD9 - (KDM1+KDM2)
		광암중2	KDM1(방이)	KDM1+KDM2+KDM3
			KDM2(오금)
	KD-8 (우면산계통)		KDM3(송파)
		광암중3	KD8	KD8- (KDM3+KDM4)
		광암중4	KDM4(가락)	KDM4(가락)	광암수계(폐 ′16.7.11)
			유량계 설치 예정 (KDM7)	KD10– KD6– 길동유출	암사수계(개 ′16.7.11)
암사	KD-10 (우면산계통)
		길동중	KD10	KD10 – KD6 – 광암4공	한강둔치, 암사~노랑진 보정량 포함