2월 중블록별 공급량 분석

강동수도사업소

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2018년		2019년		전년대비		당월 분석 내용 (누 계)
		공급량	일평균	공급량	일평균	증.감	비율
계	당월	8,756	312.7	8,768	313.2	12	0.14	문정, 위례신도시, 고덕주공 등 꾸준한 입주에 따른 인구 및 수전이 증가 구정 명절에 따른 10일간 연휴로 소량 증가
	누계	18,332	310.7	18,671	316.5	339	1.8
광암1	당월	1,219	43.5	1,232	44.0	13	1.1	수전 증가
	누계	2,549	43.2	2,413	40.9	-136	-5.3
광암2	당월	1,814	64.8	1,781	63.6	-33	-1.8	인구 감소 (거여2-1 이주) ※ ′16. 2. 1. 광암3 일부지역을 광암2로 확대
	누계	3,787	64.2	3,704	62.8	-83	-2.2
광암3	당월	2,438	87.1	2,422	86.5	-16	-0.7	인구, 수전 증가 했으나 구정(설날) 명절로 10일간 휴일 ※ ′16. 2. 1. 광암2, 광암4로 분리(구역축소)
	누계	5,167	87.6	5,416	91.8	249	4.8
광암4	당월	542	19.4	668	23.9	126	23.2	위례, 문정지구 등 입주로 인구(8,400명), 수전(900) 증가 ※ ′16. 2. 1.부터 광암3에서 분리
	누계	1,042	17.7	1,481	25.1	439	42.1
길동중	당월	2,743	97.9	2,665	95.2	-78	-2.8	인구(7.200명) 감소
	누계	5,787	98.1	5,657	95.9	-130	-2.2
총계(2018년)		118,114	323.6					2017년 총공급량 116,281천㎥, 일평균 318.6천㎥

□ 2월 공급량 증 요인

- 대형사업지구(문정, 위례신도시, 고덕주공 등)의 꾸준한 입주

- 전년 동월대비 인구(1,639명), 수전(3,758전(75mm이상 21전)) 증가

- 구정(설날) 명절에 따른 10일간 연휴로 인해 물 사용량 적음

□ 인구 현황

(단위 : 천명)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량 (당월)		1.6	-2.7	-0.1	3.2	8.4	-7.2
		0.15%	-1.6%	-0.0%	1.1%	14.7%	-2.0%
2019년	2월	1,101.6	170.1	230.0	286.7	65.5	349.3
	전월	(1,097.8)	(170.5)	(230.7)	(284.6)	(62.0)	(349.9)
2018년	2월	1,100.0	172.8	230.1	283.5	57.1	356.5
	전월	(1,100.7)	(173.4)	(230.3)	(283.4)	(56.6)	(356.7)

□ 수전 현황

(단위 : 천전)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량 (당월)		3.8	0.9	0.8	1.2	0.01	0.9
		1.7%	2.3%	1.6%	1.9%	4.5%	1.3%
2019년	2월	228.1	39.2	52.0	65.8	0.23	70.9
	전월	(228.0)	(39.2)	(51.9)	(65.9)	(0.23)	(70.8)
2018년	2월	224.3	38.3	51.2	64.6	0.22	70.0
	전월	(223.9)	(38.2)	(51.2)	(64.5)	(0.21)	(69.8)

최근 3년간 공급량 변화도

총 공급량
광암1중	광암2중
광암3중	광암4중 (′16.2.1부터 운영)
길동중

일반 현황

□ 수계 및 지역 현황

블록명	수 계	급 수 구 역		담당부서	담당자
		구 별	행 정 동
광암중1	광암	송파, 강동구일부 (9개동)	풍납1․2, 오륜, 방이1․ 2동 둔촌1, 성내1․ 2․ 3동	급수운영과 (시설관리과)	김희철 (곽미숙, 최박, 김성준)
광암중2	광암	송파구 일부 (9개동)	거여1․2, 오금, 마천1․ 2, 가락본, 가락2, 문정1, 장지동	급수운영과	곽미숙 (이덕규, 송정호)
광암중3	광암	송파구 일부 (11개동)	송파1․2, 석촌, 삼전, 잠실본, 잠실2･3･4･6･7, 가락1동 일부(시영A)	급수운영과	윤정민 (곽미숙, 김희철, 김민성)
광암중4	암사(광암) ′16.7.11~	송파구 일부 (3개동)	문정2, 위례동, 가락1동 일부(가락시장)	급수운영과	이덕규 (곽미숙)
길동중	암사	강동구 일부 (14개동)	천호1･ 2･ 3, 상일, 암사1･ 2･ 3, 길동, 고덕1․ 2, 강일, 명일1․ 2, 둔촌2동	시설관리과	조봉구 (이영동, 이혜진, 박기련, 백창진, 이기찬, 김성준)

- 광암중블록 재조정 및 분할(′16. 2. 1. ~ )

･ 당초 광암3에서 광암2중블록으로 전환 (가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

･ 가락시장, 문정, 동남권, 위례신도시는 광암3에서 광암4중블록으로 분리

- 광암4블록 수계 변경(′16. 7. 11.~   )

･ 광암 → 암사정수센터 (위례신도시 완료시까지)

･ 가락시장 수계변경(암사→ 광암정수센터) (′17.7.28.~ )

※ 붙임 공급계통도 참조

□ 유량계 및 공급량 산정방법

유입 유량		블록별 현황			비 고
수계	유량계명	블록명	기준유량계명	계산방법
광암	KD-9 (청담계통)	광암중1	KD9	KD9 - (KDM1+KDM2)
		광암중2	KDM1(방이)	KDM1+KDM2+KDM3
			KDM2(오금)
	KD-8 (우면산계통)		KDM3(송파)
		광암중3	KD8	KD8- (KDM3+KDM4)
		광암중4	KDM4(가락)	KDM4(가락)	광암수계(폐 ′16.7.11)
			유량계 설치 예정 (KDM7)	KD10– KD6– 길동유출	암사수계(개 ′16.7.11)
암사	KD-10 (우면산계통)
		길동중	KD10	KD10 – KD6 – 광암4공	한강둔치, 암사~노랑진 보정량 포함

※ 시계외 암사(하남) 송수 - KD11