서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조(구 르네상스, 위너스)
심의대상	대체 건조 2개동 (연면적:각 1,799㎡, 층수/높이:각 3층, 13.5m, 바닥면적: 각 1,000㎡)
심의번호	18 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 한강의 수변경관과 조화롭도록 건축물의 규모와 형태, 입면 디자인 등을 개선하시기 바랍니다. ·2개의 건축물이 서로 대칭을 이루어 시각적 부담감을 상승시키는 것은 지양 (비상계단과 엘리베이터 홀 규모 축소 등) ·건축물의 전면부(뚝섬공원 인접부)는 각이 생기지 않도록 곡선 처리 - 입면에 유리를 적용할 경우, 빛 반사로 인해 한강공원 이용객, 자동차 운전자 등에 미치는 영향을 고려하여 계획을 수립하시기 바랍니다. - 실내에서도 자연을 쉽게 느낄 수 있도록 일부 구간에 폴딩도어 적용을 검토하시기 바랍니다. - 옥상정원은 실제 잔디 등을 활용하여 적극적인 조경계획을 수립하시기 바랍니다.(권고)