회의록
일시		2018.07.06. 14:00~15:30	장소	강서소방서
회의안건		진행사항 보고
참석자	강서소방서	김두일(강서소방서장), 김종린(소방행정과장), 이환종(재난관리과장), 김대선(예방과장), 김용갑(현장대응단장), 최강의(장비회계팀장), 변두남(홍보교육팀장), 박광철(구급팀장), 박남중(예방팀장), 변경인(위험물안전팀장), 임동열(검사지도팀장), 차량주임, 김종돈(계약주임), 임광수, 서영남, 조승기(행정팀장)
	오피스 경	권경은, 유재구
회의내용
01. 차고 후면 환기용 개구부 필요(셔터, 양개형 문 등) -차고 매연문제 심각, 제연의 설비의존은 좋지 못함 -공용물품창고의 형태 변경 제안 -공용물품창고와 개인물품창고의 공동사용 제안 -각 실들의 위치이동 고려 (감염방지 세척실이 실내에 있어야 하는지 의문) -사무실 오염방지 대책 필요(에어커튼 및 도어방식) -차고 후면에 배치된 실(개인장비실,감염방지실등) 창문이 필요 -차고 자연채광 추가확보 02. 3층 의소대실과 식당 위치변경 -출동 동선이 우선시 되어야 함. -데크와의 관계를 고려햐여야 함. -사용이 많은 실과 데크의 연계를 검토 03. 친환경 에너지 원 -허가관청에 적용 제외 유도바람. -예산 및 유지관리 어려움 -태양광을 설치하게 될 경우 시각적 차폐 대책 필요 04. 기타사안 -계단실에서 차고로 가는 문은 양개형으로 교체 -옥상조경 다채로운 수목으로 조성(유실수, 배롱나무 등) -이용에 적절한 복도폭을 확보 바람 -로고 원거리에서 조잡스럽게 보이지 않토록, 직접적인 사인 지양 -방수 및 지하층규정(피난시설관련) 체크할 것. -대원들이 즐길 수 있는 시설 검토(골프연습시설 등) -센터장실의 위치 검토 -각실별 창 추가확보 요청 (개인장비실, 기계실 등)
기타사항