조명설비 설치현황

(관리기관명 : 남부도로사업소, ’19.1.1.기준)

□ 도로시설물 현황

(단위:개소)

계	터 널	지하 차도	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차로	언더 패스	철교 하부 도로	전용 도로 (165km)
35	6	10	4	3	9	3

□ 조명설비

(단위 : 등수)

계	터 널		지하차도		가로등		육교등	교량 하부등
	차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
7,428	2,788	161	2,166	266	1,594	90	25	338

□ 조명 종류별

(단위 : 등수)

구 분		소 계	LED	고효율메탈	메탈등	나트륨	형광등	방전식램프	기 타
등 수(소계)		7,428	1,588	2,198	15	3,627
백분율(%)		(100%)	(21%)	(29%)	(1%)	(49%)	(%)	(%)	(%)
터 널	차도등	2,788	360	196		2,232
	보행등	161	161
지하차도	차도등	2,166	284	566		1,316
	보행등	266	266
가 로 등	차도등	1,594	193	1,386	12	3
	보행등	90	78	8	3	1
육 교 등		25		12		13
교량하부등		338	246	30		62

□ 경과연수별 현황

(단위 : 등수)

사 업 소	계	10년 미만 (`09년 초과)	10~15년 (`09년~`05년)	16~20년 (`04년~`00년)	21~25년 (`99년~`95년)	25년 초과 (`94년 미만)
남부도로	7,428	2,559	3,374	1,494	1	-

□ 교량 점검통로 점검등

교 량 명	광원규격	수량	교 량 명	광원규격	수량
합계		4,057
보라매고가	IL 60W	592	반포대교	NH100W	162
이수고가	IL 60W	269	한남대교	IL 60W	902
사당고가	IL 60W	284	영동1교	FRL25W	48
도림천고가	FRL 23W	1,107	기아대교	FRL23W	123
영등포고가	IL 60W	282	노들고가	IL 60W	92
동작대교	NH 100W	184	강남터미널고가	NH100W	12

※ 광원, 규격 : 예시)LED 50w

□ `18년도 조명등 교체현황

(2019.1.1.기준)

시설명	등구분¹⁾	기존 조명시설 내역			교체 후 조명시설 내역			공사 기간	사업비 (백만원)
		광원	규격	수량	광원	규격	수량
반포대교	가로등	MH	250	85	LED	150 75	75 10	6.18~ 11.18	285
여의교 지하차도	가로등	MH	250	64	LED	75	64	5.23~ 7.23	118
난곡터널	터널	NH	250	263	LED	100 200	160 64	8.27~ 11.24	238

※ ¹⁾ 등구분 : 터널·지하차도·가로등(차도등,보행등), 교량하부등, 육교등 명시

※`18년도에 실시한 조명등 교체사업 모두 기재

□ `18년도 신규인수 시설물 현황

(2019.1.1.기준)

시설명	등구분¹⁾	교체 조명시설 내역			공사 기간	공사비 (백만원)	인계 기관	인수일자
		광원	규격	수량

※ ¹⁾ 등구분 : 터널·지하차도·가로등(차도등,보행등), 교량하부등, 육교등 명시

※ `18.1.1기준 조명시설현황에 미 포함된 경우 모두 작성

※ 현재 인수 진행중인 시설로 `19년 1월까지 인수예정 시설 모두 기재

※ 정식 인수 절차는 없었으나 실질적으로 관리 또는 관리예정 시설 포함