6		지하차도 침수방지 및 대응 계획

’19년 풍수해대비 지하차도 침수 방지를 위하여 시설정비 사항을 사전점검하고 대응체계를 구축하여 피해를 최소화 하고자 함

□ 지하차도 현황

○ 지하차도 : 총 107개소(사업소 79개소, 공단 28개소)

○ 최근 5년간 침수 이력 지하차도 : 1개소

연번	연도	시설물명	규 모	관리기관	통제시간	피해내용	원 인	비고
1	2018	월계2·3 지하차도	B=17m, L=575m	북부도로사업소	4	차량 2대 침수	북부지역 기록적인 폭우(시간당 75㎜)로 일시침수 ※ 중랑천(월계1교) 수위 (19.28m)	※ 배수펌프(2대) 정상가동

□ 중점 대응계획

○ 시설물 사전 정비

- 배수로 및 배수펌프장 집수정 준설, 배수펌프 사전 시운전 실시

○ 관리기관별 침수 수습반 편성 및 임무 부여

- 수습반 편성 : 상황총괄반, 복구반, 행정지원반 등

- 단계별 임무 부여 : 상황전파 ⇒ 통제 등 초동조치 ⇒ 신속복구 ⇒ 통행 재개

○ 상황발생 대비 교통처리 대책 수립

- 침수취약시설 차량통제 및 우회도로 안내표시판 설치

- 차량 우회도로 신호수 담당자 지정

- 신속한 조치를 위하여 경찰서, 소방서와 협조체계 유지

□  세부 추진계획

○ '19. 4. ~ ‘19. 5. : 침수 취약시설 점검

※ 침수 취약 지하차도는 ‘19. 5. 까지 순찰강화 및 지속 점검 실시

○ '19. 4월 한 조치 사항

- 침수방지 배수로 정비

- 배수펌프장 집수정 준설 실시

- 침수 대비 모래주머니 비치

작 성 자	도로시설과	과장 : 김진효(☎2133-1650)	터널복개팀장 : 김두석(1666)	담당 : 이기승(1668)