	붙 임 2

‘19년 하수슬러지 발생 예상량

❍ 슬러지 발생 예상량(’19년말 기준)

(단위 : ㎥/일)

구 분		중랑	난지	탄천	서남	매립지 지분
슬러지발생량 (2014년)	1,718	555	351	300	512	-
총인증가 (현대화포함)	272.7	96.5	37.5	51.8	86.9
현대화 및 음식물 증가	-10	1	-	-	-11
소 계	1,980.7	652.5	388.5	351.8	587.9

※ 서남 현대화 24톤 감량, 음식물슬러지 13톤 증가 반영