2017년 여름철 공공기관 에너지절약 대책

1			공공부문 에너지절약

□ 실내온도 기준 준수

○ (온도 기준) 냉방설비 가동시 평균 28℃이상으로 실내온도 유지

- 비전기식 냉방설비를 60% 이상 설치하여 가동하는 건물은 실내 평균온도를 26℃이상으로 완화하여 적용

* 비전기식 냉방방식: 가스냉방, 지역냉방, 지열냉방, 축냉식 냉방 등

○ (예외 대상) 다음 시설의 경우, 자체 에너지절약추진위원회 결정에 따라 탄력적으로 적정 실내온도 기준을 설정하여 유지 가능

① 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

② 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

③ 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

④ 공항, 철도·지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

⑤ 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

⑥ 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

⑦ 별도의 냉방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터” 포함)

⑧ 중앙집중식 냉방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉방의 불균일이 발생하는 시설

※ 냉방 불균일이 발생하는 시설 예시

․중앙집중 냉방방식의 건축물 중 전체 실내 평균 온도는 28℃이나 저층부는 26～28℃이고 고층부는 30℃이상인 경우

⇒ 평균 온도를 하향 조정하여 고층부 온도를 낮춤

⑨ 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

□ 조명 등 전기기기의 합리적 이용

○ (조명 부분소등) 업무용 건물의 복도 조명 50% 이상 및 낮시간 일사광이 들어오는 사무실 창측 조명 소등

※ 예외사항

․업무시설(건축법 시행령 별표1의 제14호에 따른 시설, 오피스텔은 제외)에만 적용하며, 학교, 의료기관, 대중교통시설 등 타용도의 건물은 대상이 아님

․자동소등 조도센서 부착, 사무실 창측 차양설치 후 별도의 방법으로 부분소등을 시행하는 등 합리적인 사유가 있을 경우 예외 대상

○ (옥외광고물 심야소등) 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야시간(23:00~익일 일출시)에 소등

※ 예외사항

․대중교통시설, 소방·치안·의료기관 등 심야시간대 옥외광고물이 필요한 시설

․홍보전광판이 민간과의 계약에 따라 운영되는 시설

․기관명 및 안내표시

□ 근무복장 간소화

○ 노타이(no-tie) 및 쿨비즈(Cool Biz) 등 여름철 체감온도를 낮추는 효과가 있는 간소하고 단정한 복장 착용 권장

○ 기관특성, 직무성질(민원실 또는 특수업무 수행자 등) 등을 고려하여 실정에 맞게 자율적으로 실시

□ 단순히 ‘아끼는 절약’을 넘어 ‘스마트한 절약’ 상시 추진

○ 상시적이고 스마트한 에너지 절약을 위해 에너지소비효율 1등급 제품 사용, LED조명, 건물에너지관리시스템(BEMS) 및 에너지저장장치(ESS) 설치 등 체계적인 에너지이용 합리화 조치* 상시 추진

※ 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따른 조치사항

□ 전력수급 위기단계별 조치사항 이행

○ 기 구축된 절전통보시스템(한국에너지공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전파하고 이행사항 조치

산업부	⇨	에너지공단	⇨	관리 공공기관 (1,000여개)	⇨	소속·산하기관 (2만여개)	⇨	이행사항 조치

관리 공공기관	「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」제21조제1항(산업부 고시) 및 별표2에 따른 관리 감독기관(1,000여개)
예외기관 및 시설	공항, 군사시설, 대중교통시설, 데이터센터, 사회복지시설, 의료기관, 전기·가스·열 등 에너지공급시설, 초·중·고등학교, 터널, 항만 하역시설, 기타 국민의 생명·안전유지 관련시설 및 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

< 단계별 조치 사항 >

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․냉방온도 28℃이상으로 조정 (단, ‘냉방온도 제한 예외’ ①∼⑨에 해당되는 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

※ 실시간 전력수급 현황, 전력수급 비상 단계 등은 에너지절약 홈페이지(www.powersave.or.kr)나 스마트폰 ‘에너지절전’ 앱을 참고

○ 전력분야 유관기관 협업체계 유지

- 한국전력공사, 전기안전공사, 한국전기공사협회, 한국전력기술인협회 등

□ 구민 불편 최소화

○ 공공기관의 에너지절약 대책 시행으로 인한 구민 불편을 최소화할 수 있도록 소속·산하기관 등을 지도·감독

- 학교, 도서관, 민원실, 대중교통시설, 문화체육시설 등 다수의 학생, 시민이 이용하는 시설과 폭염 취약층을 위한 무더위 쉼터 등 특별히 배려가 필요한 시설에 대한 적정 실내온도 유지(탄력적 운용)

- 지하철 에스컬레이터, 장애인 엘리베이터 등의 이용 불편 최소화

□ 기타

○ 냉방온도제한 예외기관이라 하더라도 긴팔 옷 입고 냉방, 문 열고 냉방 등 과냉방하거나 에너지를 낭비하는 사례는 지양

○ 산하·소속 기관에 대한 실내온도 등 준수 여부, 절전통보시스템 전파 체계와 이에 따른 이행조치사항 준비 등 자체 점검

○ 불요불급한 전기사용 자제 등 부서별 특성에 맞는 자체적인 에너지절약 조치 추진

○ 공공기관의 실내온도, 절전실적 등 이행상황 점검 및 결과공표 예정

※ 근거: ｢공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정｣ 제22조(점검 및 공표)

2			에너지절약대책본부 구성 및 운영

□ 구  성: 총괄․전력․주민 등 5개반

○ 종합상황실: 전력수급 위기 등 특별상황 발생시 구성 운영

□ 기  능: ’17년 여름철 에너지절약 종합대책 총괄

○ 전력 위기상황 접수 및 전파(시·한국전력공사 → 자치구 →  유관기관)

○ 유관기관, 시민등 유기적인 협조체계 구축

○ 에너지절약 시민실천, 참여분위기 조성 및 우수사례 전파 홍보

□ 성동구 에너지절약 대책본부 조직도

				에너지절약대책본부(부구청장)
				에너지절약대책반(주민생활국장)
총 괄 대 책 반						청사 에너지 관리반						주 민 참 여 반
맑은환경과장						총무과장						자치행정과장, 동주민센터 동장
에너지 절약대책 총괄 •부서별 에너지 절약 대책 추진 점검 총괄 •에너지 사용제한 전파 •유관부서 협조						•전력수급 위기단계별 조치사항 이행 •청사 냉방온도 유지 •절전 안내방송 등						•전력수급 위기단계별 조치사항 이행 •에너지 절약 주민 홍보 •전력위기 상황 전파
		공동주택 에너지절약반							전력대책반 (한국전력 동부지사)
		공동주택과장							지사장(970-4261)
		•공동주택 에너지 절약 참여 홍보 및 참여 유도 •전력위기 상황 전파							•냉방온도 제한대상 건물전력사용검침(고압) •대규모 시설물 계도 •전기 수요관리

□ 부서별 에너지절약 협조사항

연번	분 야	담 당 부 서
1	․여름철 에너지 절약 대책 수립 및 시행 ․환경관련 단체 홍보, 에코마일리지 운영 등	맑은환경과
2	․에너지절약 관련 내용 홍보(IP TV, 페이스북, 트위터, 블로그, 뉴스레터, 소식지 등)	공보담당관
3	․청사 냉방온도 28℃이상 관리 및 자체점검 ․청사 전력수급 비상시 단계별 대응조치 ․근무복장 간소화 ․안내방송(에너지 절약 및 절전 등) ․에너지 절약 실천사항 준수	총무과
4	․보건소 및 보건분소 냉방온도 28℃이상 관리	보건위생과
5	․동청사 냉방온도 28℃이상 관리 및 자체점검실시 ․통·반장 에너지 절약교육	동 주민센터
6	․공동주택 에너지 절약 참여 홍보 및 참여 유도 ․전력위기 상황 전파	공동주택과
7	․각 기관별 절감 계획 수립 시행 ․각 기관별 냉방온도 28℃이상 관리 및 자체점검실시	도시관리공단