구 매 설 치 설 명 서

1. 건    명 : 공영주차장 자동제어설비 구매설치

2. 목    적

공영주차장 2개소(천호역, 학여울역)에 자동제어프로그램을 정비․도입하여 지하주차장 공기질 관리 효율성 제고 및 화재발생 시 제연시스템 연동을 통하여 이용시민 안전을 확보하고자 함

3. 구매(설치)범위

구 분	구 매 내 용	비 고
자동제어설비	○ 중앙관제장치(Main Server) 업그레이드 설치 - 서버용 컴퓨터 및 모니터 구매설치 - 소프트웨어 및 DDC 연결장비 교체 ○ 현장제어반 구매․설치(교체) - 노후 DDC 9대(천호역8, 학여울역1) 구매 - CO감지기, 오‧배수펌프, 화재수신반, 물탱크, 급‧배기휀, DF 연동설치

4. 설치규격 : 구매지침서 참조

5. 소요예산 : 금334,070,000원(금삼억삼천사백칠만원)

6. 예산과목 : 공영주차장, 대행사업비, 수선유지비, 수선유지비(기타수선유지비)

7. 계약방법 : 제한경쟁입찰

8. 참가자격

○ ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제9조 및 동법시행령 제10조에 따라 직접생산 확인증명서(물품번호********101, 품명-빌딩자동제어장치)를 소지한 업체로 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 정보통신공사업 면허를 보유한 업체

8. 설치기간 :  계약체결일로부터 90일

9. 하자보증기간 : 납품검수일로부터 2년 (단, S/W부분은 1년)