노유자시설 안전 멘토링 운영결과 보고(2분기)

일  시 : 2014. 4. 4. 13:00 ~ 17:00

대  상 : 샤론실버(마포구 월드컵로 10길 39)

담당자 : 119구조대장 정각현

지도내용 :

-자력대피 곤란자 피난층수용 및 기타층은 별도 안전한 피난공간 마련

-소방시설 · 화기취급 등 관계자의 안전관리 능력 향상 집중 지도

-건물 내부 소방시설 작동 점검요령 및 유사시 조치사항등 교육 실시함

-관계자에게 화재시 초동대처 방안 및 피난통로구축의 중요성 교육

-화재발생시 소방차 진입위치확인 및 119신고 안내 등 신고요령

관련사진