〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 뚝도아리수정수센터

시료번호	시험일	측정결과 (ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
A-01 B-01	’14.6.26	15.3	225	15.3	225	SPME	GC/MS

〈붙임 2〉

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
2-MIB, 지오스민	이승제	공업연구사	4년	4년