〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 뚝도아리수정수센터

시험항목	시료번호	측정결과	시험방법	시험장비	비고
암모니아성질소 (NH3-N)	뚝도	0.810	인도페놀법	UV-vis 분광광도계	고농도
	뚝도	0.372	인도페놀법	UV-vis 분광광도계	저농도

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	이승제	공업연구사	4년	4년