〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 영등포아리수정수센터

시험항목	시료번호	측정결과	시험방법	시험장비	비고
암모니아성질소 (NH3-N)	영등포	0.891 mg/L	먹는물 공정시험방법	UV 측정기	고농도
	영등포	0.390 mg/L	먹는물 공정시험방법	UV 측정기	저농도

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	장현성	공업연구사	12년	12년
	홍원해	공업연구사	3년	3년