2014년도 2/4분기 화재방어검토회의 결과

난곡119안전센터

119안전센터 관내 출동건수	화재방어 검토회의 횟 수	인 원	비 고 (오인,허위,기타)
31	6	60	-완진(인명피해) : 21 -오인 : 10 -허위 : -기타 :

□ 화재방어검토시 문제점 및 대책

순번	출 동 일 시	장 소	문 제 점	대 책
1	2014. 04.28. (22:23)	관악구 신림동518-1	- 배기구를 통하여 천장 위로 불길연소확대위험 및 낙하물에 의한 안전사고 발생우려	- 천장 파괴 기구 사용 시 낙하물에 의한 안전사고 주의
2	2014. 05.06. (14:45)	관악구 난곡로53길26	- 골목길이 협소하고 주정차된 차량이 많아 현장진입 및 차량부서에 어려움이 있었음	- 평상시 소방통로확보훈련 실시를 통해 현장 차량부서 용이하게 한다.
3	2014. 05.30. (22:43)	관악구 조원로1655-19	- 일반음식점 밀집지역 벽과 벽사이 화재시 가연물 많고 진입시어려움이 따름	- 신속히 현장도착후 수관 전개하여 건물관계자 유도하에 화재진압 실시
4	2014. 05.31. (02:02)	관악구 난곡로34다길 반지하	- 다가구주택으로연소확대및인명피해우려있었음 - 좁은골목길 불법주차로 현장도착 지연	- 신속한 현장도착후 화재진압 및인명대피 유도실시 - 평상시불법주차 없도록 순찰 계도
5	2014. 06.08. (14:01)	관악구 남부순환로 142길66	-주거밀집지역 골목길이라서 화재진압시 소방차와 수관전개로 골목길을 막아 시민들이 안전사고 입을 수 있어 현장에서 적절한 통제가 필요함	-선착대는 현장으로 출동하는 중 안전운행에 주의하고, 차량 부서시 안전원을 두고 고임목 설치를 할 수 있도록 한다.
6	2014. 06.25. (23:53)	관악구 난곡로323	- 건물과 건물사이에 실외기와 각종쓰레기 및 가스통이있어화재확대시폭발의 위험이 상존하였음	- 신속한현장도착 및 화점 집중방수로화재를진압하고 가스통을 안전한곳으로 이동 조치 및 안전조치