2월 중 가스시설 순찰 ․ 홍보 결과

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
연 희	2	4	4	8	3	0	0	0	0	0	0	3
북가좌	2	4	4	18	4	0	0	0	0	2	0	2
홍 은	2	4	4	17	2	0	0	0	0	0	0	2
미 근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	6	12	12	43	9	0	0	0	0	2	0	7
누 계	12	36	36	83	16	0	0	0	0	2	0	14

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	홍보결과		시 정 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	28	18	25	3	0	0	0	0	0	0	3
합 계	1	28	18	25	3	0	0	0	0	0	0	3
누 계	2	59	40	47	5	0	0	0	0	0	0	5

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
연 희	1	28	12	22	5	0	0	0	4	0	0	1
북가좌	2	28	8	12	7	0	0	0	6	0	0	1
홍 은	2	28	9	16	4	0	0	0	4	0	0	0
미 근	5	28	11	24	5	0	0	0	3	0	0	2
합 계	10	112	40	74	21	0	0	0	17	0	0	4
누 계	14	205	67	121	35	0	0	0	26	0	0	9

↓사↓진↓

소규모 굴착공사장 순찰(홍은중앙로8길 일대)	LPG판매소 (대흥가스)가스안전현지지도
LPG판매소 삼표제일가스 (저장소 확인)	미근동오피스텔 건물 옆 굴착공사