뚝도아리수정수센터 원수 검침현황

(자양취수장-뚝도아리수정수센터)

2015. 2월분

구 분	검 침 현 황		③사 용 량(㎥) (=(①-②))	④기득물량	⑤요금부과대상(㎥) (=③-④)
	①현월(‘15.2.26)	②전월(‘15.1.29)
구취수	83,612,150	77,409,500	6,202,650	800,000㎥/일×28 = 22,400,000㎥	6,202,650 - 22,400,000 = -16,197,350
신취수	-	-	-
계			6,202,650