『재난현장 디지털 진압작전을 위한』

2월 중 소방안전지도 활용 불시출동훈련 세부계획

▢ 일    시 : 2014. 2. 26.(수) / 불시 상황부여

▢ 대    상 : 파라다이스텔SB(연희로 158)

【건물 현황】

○ 위    치 : 서대문구 연희로 158 파라다이스텔SB(연희1동 80-7호)

※ 대 표 자 : 파라다이스 건설(3141-8375)

○ 건물구조 : RC조 스라브가 11/1층 1동, 4925.95㎡

○ 층별 면적 및 용도

층 별	B1	F1	F2~F11	비 고
면적(㎡)	811.93	159.3	399.16
용 도	주차장/기전실	관리, 근생	오피스텔

○ 소방시설

종 별	소화기	S.P	자탐설비	옥 내 소화전	방송설비	연 결 송수관	유도등	피난기구
수 량	215	146	476	14	214	11	58	177

▢ 유    형 : 불시출동, 소방안전지도 활용, 소방차량부서

▢ 소 방 력 : 차량 6대, 인원 23명

구분	계	지휘차	연 희			홍 은	구조대
			펌프	고가	굴절	펌프
차량	6대	1	1	1	1	1	1
인원	23명	6	4	2	2	4	5

▢ 훈련총괄 : 현장지휘대장

▢ 안전관리 : 안전담당

▢ 착안사항

소방안전지도 휴대용 단말기 활용 대상물 정보 파악 및 전파

출동대 동태 파악하여 차량 부서 위치 지정

풍향을 고려한 화재진압작전 수립

인근정보 활용을 통한 중증장애인 대피 유도

무전기 이용 상황별 조치사항 보고․전파

지휘차량 탑승 시 부터 소방안전지도 활용 장면 현장영상 전송

▢ 훈련방법 : 가상화재 진압 훈련방식

출동대 편성	⇨	출동 중 안전지도활용	⇨	차량부서 및 수관전개
종합방재센터(서 상황실)		현장지휘대장(안전담당)		현장지휘대장이하 (현장 대응부서)

출 동 지 시 : 방재센터 출동지령(소방서 무전지령)

안전지도활용 : 현장지휘대장(안전담당)

지휘 통신망 : UHF(채널4)

▢ 훈련 진행순서

시간별	진 행 내 용	장 소	비 고
H-05 ～ H+00	출동 상황부여	종합방재센터	지휘대장
H+00 ～ H+02	임무부여 정보전달	지휘본부	현장지휘대장
H+02 ～ H+05	현장 도착 화재진압활동	화재현장	화재진압대
H+05 ～ H+20	인명구조 및 연소방지	화재현장	구조대 및 진압대
H+20 ～ H+25	상황보고, 훈련종료, 종합강평	지휘본부	현장지휘대장

▢ 행정사항

재난대응활동에 필요한 실시간 정보를 IT기반의 “소방안전지도”를 활용          하여 정보 제공 등 신속하고 효과적인 현장작전 수행하기 위한 훈련         인 만큼 사전에 계획을 숙지하시기 바라며, 해당 119안전센터장(구조대장)은         참여 대원의 사전 안전교육에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.