[별표 10] 태양광설비 일상점검용 체크리스트(제12조제9항제3호 관련)

태양광설비 일상점검용 체크리스트

시설명	태양광설비	설비용량(kW)	6 KW
기관명	금호119안전센터	관리부서
설치형태	■ 건축물 □ 주차장	점검일자	2023.2.28.

점 검 항 목					확인
					YES	NO
태양전지 어레이		1) 모듈 외관 상태 : 파손ㆍ백화현상 유무				V
		2) 모듈 표면 오염 상태 : 먼지, 꽃가루, 조류 배설물 등 오염 유무				V
		3) 프레임, 가대, 지지대 변형 및 파손 유무				V
2. 인버터		1) LCD 상태 : 선명도, 터치스크린 정상동작 유무			V
		2) 운전상태 : LED 램프의 점등, 점멸 유무			V
		3) 이음, 이취, 연기 발생 및 과열 : 운전 시 이상 음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열 유무				V
		4) 냉각 팬 동작 상태 : 팬 정상동작 유무			V
3. 접속함		1) 동작상태 : 터치스크린 정상동작 여부, 통신상태, 계측기기 값 정상 유무			V
		2) 접속함 내부 상태 : 차단기, 다이오드, 센서, 배선, SPD(서지보호장치), 냉각팬 정상 유무			V
4. 모니터링 및 통신		1) 컴퓨터 모니터링 프로그램 동작 상태			V
		2) LED 또는 LCD 현황판 동작 상태			V
5. 발전 중지 발생 사항
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
6. 조치사항 및 특이사항