디스포저 시범사업 현장 실태점검표

시 설 명	영등포구 당산푸르지오아파트	관 리 주 체	아파트 관리사무소
소 재 지	영등포구 영등포동 8가 91
점 검 자	차혁진, 이영민	점 검 일	2015. 11. 10

□ 일반사항

점 검 항 목	실 태	조 치 사 항
- 디스포저 시범사업 추진 년월 및 현황	2010. 12월 2차 시범사업
- 관리주체의 운영상 문제점	관리주체 삼대양 부도로 관리부실	아파트 관리사무소 기사들이 관리하고 있음
- 사용자(각 세대)의 운영상 문제점	가끔 미역, 생쌀 등 투입하여 배관막힘 발생	관리사무소 기사들이 세관작업 하여 처리함

□ 장치 및 장비

점 검 항 목	실 태	조 치 사 항
- 각 세대내 장치(디스포저) 문제점	관리사무소에서 별 무리없이 사용하고 있다 함
- 중앙처리 또는 집중처리 장치의 문제점	관리사무소에서 별 무리없이 사용하고 있다 함

□ 주변 및 기타

점 검 항 목	실 태	조 치 사 항
- 주변 악취 및 진동 등 문제점 여부	문제없이 사용
- 기타 주민 사용상 불편사항	불편없이 사용

점검현장 사진

지하 횡주관 침전물 쌓임	전처리시설(고액분리기)
전처리시설(미생물 탈취조)	전처리시설(생물반응조)