1차 작업완료 보고서

○ 공사명 : 2015 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)-성동

1. 작업기간

착 공 일	작 업 기 한	완 료 일 자	비 고
2015.10.01	2015.12.20	2015.12.13	.

2. 작업지시 내용

가. 위치    : 1-1 마장2교

나. 작업내용

차수	작업지시 내역				작업완료 내역
	공 종	규격	수량	단위	공종	수량	단위
1-1	가로등 암 교체	용융도 1.8m	9	개	용융도 1.8m	9	개
	등기구 교체	컷오프200W~400W	9	개	컷오프200W~400W	9	개
	램프	MH200W	9	개	MH200W	9	개
	안정기	MH200W	9	개	MH200W	9	개
	주내배선	CV4.0 ㎟/2C	9	개소	CV4.0 ㎟/2C	9	개소

- 위와 같이 작업완료 보고서를 제출합니다.

2015 년  12 월    일

○ 주  소 : 서울특별시 지봉로 24길 12

○ 상  호 : 육일전력(주)  대표이사 : 박  봉  기     (인)

▷ 첨부 :  1. 작업완료 사진 1부

서울특별시 성동도로사업소장 귀하