작  업  지  시  서(2차)

□ 지시번호 : 2014-02

□ 공 사 명 : 2014 교량경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2014. 4. 30

□ 작업기간 : 2014. 5. 1. ～ 2014. 5. 12

□ 계약상대자 : 한국전파기지국 주식회사   대표 장 석 하

□ 내    용 : 아래와 같이 작업지시 하니 기한내 완료하고 완료보고서를 작업 전․중․후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

위 치	공종	규격	단위	수량	작업방법		작업조건		비고
				수량	인력	기계	주간	야간
한강대교	상판등 부점등		개	3	○		○
반포대교	교각등 부점등		개	4		○	○
	상판등 부점등		개	1		○	○

남부도로사업소 기전과장 유 재 옥

작 업 완 료 보 고 서(2차)

□ 지시번호 : 2014-02

□ 공 사 명 : 2014 교량경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2014. 4. 30

□ 작업기간 : 2014. 5. 1. ～ 2014. 5. 12

□ 계약상대자 : 한국전파기지국 주식회사   대표 장 석 하

□ 내    용 : 아래와 같이 도로조명 시설물 보수작업을 완료하였기에 보고서를 제출합니다.

○ 작업완료 내역

위 치	공종	규격	단위	수량	작업방법		작업조건		비고
				수량	인력	기계	주간	야간
한강대교	상판등 부점등		개	3	○		○
반포대교	교각등 부점등		개	4		○	○
	상판등 부점등		개	1		○	○

첨부 : 1. 정산수량산출서 1부

2. 작업사진 1부.

2014년  5월 12일

한국전파기지국 주식회사 대표 장 석 하 (인)

남부도로사업소장  귀하