작  업  지  시  서(2차)

□ 지시번호 : 2018-2

□ 공 사 명 : 2018 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2018. 4. 27.

□ 작업기간 : 2018. 4. 30. ～ 2018. 5. 16

□ 계약상대자 : ㈜솔로스건설  대표 신 현 숙

□ 내    용 : 아래와 같이 작업지시 하니 기한 내 완료하고 완료보고서를 작업 전․중․후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

위 치	공종	규격	단위	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
양재 지하차도	누전 보수	램프 250W 교체	개	60	○			○
		안정기 250W 교체	개	31	○			○
호암 2터널	절연불량 보수	램프 250W 교체	개	50	○		○
		안정기 250W 교체	개	23	○		○
보라매고가	하부등 교체	나트륨 250W ⇒ LED 100W	등	9	○		○
동작대교	투광등 교체	나트륨 250W ⇒ LED 100W	등	1	○		○
사평지하차도	집수정 투광등 교체	나트륨 250W ⇒ LED 100W	등	2	○		○
동작지하차도	집수정 투광등 교체	나트륨 250W ⇒ LED 100W	등	1	○		○

남부도로사업소 기전과장