화곡센터 2층 세면장　 및　소변기　，

대변기 누수 발생 보고서

【강서소방서】

화곡센터 화장실 천정 누수 전경

화곡센터 세면장 배관 누수 전경

2층 화장실내 대변기 배관 누수

２층　화장실내 대변기 배관 누수

발 생

내 용

□ 2층 화곡119안전센터 세면장 및 화장실 누수 발생 내용

○ 2층 세면장내 샤워장 배관 파손 및 균열

○ ２층 화장실 소변기 및 대변기 쪽 배관 누수로 １층 화장실 누수 발생

○ 2층 화장실 배관 누수 현상으로 1층 화장실로 누수발생

– 교체 및 수리가 필요함