공 사 명	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사			일 자	2015.07.22
검토건명	건축허가 신청에 따른 검토결과 제출
관련문서	롯건서지현 제2015-316호(2015.7.21)
작 성 자	보조감리원 이 상 희(인)	검토자	책임감리원 서 경 석 (인)
▣ 검토목적 송파구 방이동 51번지 신축건물 설계변경에 따른 서울지하철 920공구에 미치는 영향성 및 시공사 의견의 적정성를 검토보고 함. ▣ 신축건물 현황 1. 대지위치 : 송파구 방이동 51번지 2. 건 축 주 : ㈜하나자산신탁 3. 지역/지구: 일반상업지역, 중심미관지구, 제1종지구단위계획 구역 4. 건물규모 : 지상19층, 지하2층, 연면적 6,101.61m2 (최대굴착심도는 도로 측 기준 GL-11.65m) 5. 920공구와 이격거리: 수평거리 10m, 굴착바닥면에서 쉴드터널 천정부까지 1m ▣ 신축건물 제1차 설계변경 내용 1. 층수변경 : 지상 20층 → 지상 19층 2. 단위세대 형태 및 공용부 복도 형태 변경 3. 공용부 E/V 홀의 배치형태 변경 → 연면적 6.78m2 감소

검 토 의 견 서

▣ 검토의견

시공사의 의견과 같이 신축건물 설계변경내용이 서울지하철 920공구와의 이격거리 및 굴착깊이 등 현장에 미치는 영향의 변화가 없으므로, 기존검토의견을 준용하여 신축건물의 공사가 진행 되도록 함이 적정하다고 판단 됨. 끝.