놀이기구 관리대장

놀이시설명	서서울호수공원 어린이놀이터	놀이기구명	조합놀이대 GN-RB01
설치일자	2019. 10. 8. (준공 : 2019. 10. 25.)	관 리 자	녹지7급 주수현
제조회사명	㈜그린나래 (☏031-721-5311)	시설번호	41015
시공회사명	㈜그린나래 (☏031-721-5311)	정기시설 검사번호	KSTL 01-21-17706 (2023년 10월 24일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항
년 월 일	수 리 내 용				확인
21.4.6.	토끼 게이트 기초부 보수, 그물오르기 연결부 목재 교체				송준일
21.6.24.	목재계단 연결부 각관 보수				송준일
21.10.18.	목재 탈락, 도색 벗겨짐 보수, 미끄럼틀 연결부 실리콘메꿈				송준일

놀이기구 관리대장

놀이시설명	서서울호수공원 어린이놀이터	놀이기구명	그네
설치일자	2017. 10. (준공 : 2017. 11. 30.)	관 리 자	녹지7급 주수현
제조회사명	주식회사 예건 (☏031-943-6114)	시설번호	41015
시공회사명	주식회사 예건 (☏031-943-6114)	정기시설 검사번호	KSTL 01-21-17706 (2023년 10월 24일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항
년 월 일	수 리 내 용				확인
21.3.12	우측 그네 상단 로프-기둥 접합부위 스크류볼트 보수				송준일
21.9.28.	그네 상단 연결 스크류볼트 고정				송준일
21.10.19	목재 갈라짐 실리콘 충진				송준일

놀이기구 관리대장

놀이시설명	서서울호수공원 어린이놀이터	놀이기구명	흔들놀이기구
설치일자	2017. 10. (준공 : 2017. 11. 30.)	관 리 자	녹지7급 주수현
제조회사명	주식회사 예건 (☏031-943-6114)	시설번호	41015
시공회사명	주식회사 예건 (☏031-943-6114)	정기시설 검사번호	KSTL 01-21-17706 (2023년 10월 24일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항
년 월 일	수 리 내 용				확인
21.8.31.	하부 볼트 마감부 및 기둥 갈라짐 보수				송준일
21.10.19	안장 및 완충재 수리완료, 목재 갈라짐 실리콘 충진				송준일

놀이기구 관리대장

놀이시설명	서서울호수공원 어린이놀이터	놀이기구명	충격흡수용표면제(포설)
설치일자	2019. 10. 8. (준공 : 2019. 10. 23.)	관 리 자	녹지7급 주수현
제조회사명	-	시설번호	41015
시공회사명	대창조경건설(주) (☏02-543-2701)	정기시설 검사번호	KSTL 01-21-17706 (2023년 10월 24일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항
년 월 일	수 리 내 용				확인
	해당없음