시설물 관리기관

공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사

연 번	구 분	시설물 내용			관리기관	비고
1	교량구간	교량	- 강교	PUS GIRDER교 174m	도로시설과 (서울시설공단)	올림픽대로 진출 램프
			- 라멘교	e-라멘교 L=60m
		차도	- 아스콘포장	교면포장 : 1,302㎡
		가로등	- LED가로등	15EA
		방호울타리	- 콘크리트방호벽	468m
		갈매기표지		12EA
		데리네이터		16EA
		초기우수처리시설		3EA
		영상검지기	- VDS	1EA	교통정보과 (서울시설공단)
2	올림픽대로 확장구간	차도	- 아스콘포장	22,876㎡	도로시설과 (서울시설공단)	올림픽대로 진출 램프
		가로등	- LED가로등	54EA
		도로옹벽		92m
		방호울타리	- 콘크리트방호벽	184m
		가드레일	-	1,730m
		충격흡수시설	-	1EA
		도로표지	- 이정표지판	4EA
		안전표지	- 교통표지판	10EA
		시선유도봉		111EA
		갈매기표지		25EA
		데리네이터		112EA
		도로표지병		134EA
		축조블럭	- H=1.5m	녹지대 : 1,065㎡
		우수관	- U형플륨관	녹지대 : 1,358m
		사각수로관	- D300mm	116m
		초기우수처리시설		1EA
						노들길 비탈면 보호공 포함
		가로수 및 조경식재	- 교목(신규)	201주(팽나무39,메타세콰이아152,느티나무10)
			- 교목(이식)	149주(메타세콰이아50,팽나무53,단풍나무41,벚나무5)
			- 관목(신규)	18,270주(사철11410,영산홍360,회양목460,자산홍2870,산철쭉3020,흰말채150)
			- 관목(이식)	8,212주(명자4015,철쭉3797,사철200,조팝200)
			- 노들길 비탈면 녹화	원추리 식재(1,782㎡) 잔디(1,251㎡)
		가변정보표지	- VMS	2EA	교통정보과 (서울시설공단)
		광케이블		1식

연 번	구 분	시설물 내용			유지관리 부서	비고
3	노들길 확장구간	가로등	- LED가로등	- 10EA	영등포구청 (도로과)
		도로표지	- 이정표지판	2EA
		사각수로관	- D450mm	384m
		도로옹벽		385m	남부도로사업소 (도로보수과)	노들로
		방호울타리	콘크리트방호벽	- 425m
		차도	- 아스콘포장	2,806㎡
		시선유도봉		28EA
		데리네이터		20EA
		도로표지병		34EA
		안전표지	- 교통표지판	9EA	남부도로사업소 (기전과)
4	샛강공원 구간	호안블럭	- 400*400*120	1,957㎡	한강사업본부 (치수과)
		가로수	- 관목(신규)	2,850주 (사철750,개나리1000,조팝800,좀작살300)	한강사업본부 (공원여가과)