철도시설물 긴급점검․정비 시행결과

(전자2사업소)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 1. 31. ~ 2. 6.

❍ 점검대상 : 역사내 전자시설물, 사무실, 침실, 창고, 정비실 등

❍ 점 검 자 : 전자관리소장 등 153명

□ 점검내용

❍ 겨울철 화재예방 및 소방시설 점검

❍ 전자시설물 점검

❍ 비상대응매뉴얼 정비

❍ 비상연락망 현행화

❍ 철도시설 주변 인화성물질 관리

❍ 공사현장 안전관리

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
	전자2사업소 (중정비,관제)	사무실,창고 등	이상없음
	개화산전자관리소	관할 역사 전자시설물, 사무실, 침실 창고 등		전자시설 청결작업 및 케이블 정리 불량 히터 팬 교체
	영등포전자관리소
	답십리전자관리소
	고덕전자관리소
	마포구청전자관리소
	한강진전자관리소
	신내전자관리소
	도봉전자관리소
	건대입구전자관리소
	이수전자관리소
	천왕전자관리소
	부천전자관리소
	잠실전자관리소
	모란전자관리소

❍ 주요 조치사항

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	목동역 자동개집표기#3번 케이블 정비 완료

2	아차산역 자동개집표기 접지부 점검 및 내부 먼지제거

3	전자시설물(개집표기) 온도조절장치 동작상태확인 및 주변 인화성물질(먼지) 청결작업

4	ELB 단자 볼트 조임상태 확인

5	전열기 부하 적정관리

❍ 점검 관련사진

소화기, 매뉴얼 정비	비상연락망, 콘센트 점검

화재예방 및 소방설비 점검		전자설비 점검
비상대응현장조치 매뉴얼 정비		비상연락망 현행화 및 모바일 공유

인화성물질 관리상태 점검	침실 보일러 온도조절기 등 점검

점검사진	점검사진