《붙임2》소요산출 설명서

보라매고가차도교

(도시안전본부 교량안전과 전재형 ☎2133-1975)

1. 시설물개요

○ 위    치 : 영동포구 대림동 ~ 동작구 신대방동

○ 시설물종별(등급) : 1종(B등급)

○ 준공년도 : 1994. 7.

2. 조치대상 현황

(단위 : 건)

구 분	시행년도	조치완료
		조치대상	보수․보강 완료	미조치
계		12	1	11
정밀안전진단	2013년	12	1	11

※ 작성요령

1) 진단․점검 지적사항 및 내진성능개선 등 전체 조치대상에 대해 작성

2) 2015년에 조치예정(일상유지 또는 단일사업)인 건수는 보수․보강 완료로 기재

3. 미조치사항 보수를 위한 년차별 소요예산

(금액단위 : 백만원)

구 분	계		2016년		2017년		2018년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	11	1,250	4	700	7	550	0	0
2013 정밀안전진단	11	1,250	4	700	7	550	0	0

4. 미조치사항 세부내용                                (단위 : 백만원)

연번	사업 내용	물량	소요예산	용역보고서 상 보수 우선순위	보수계획 연도	사업시행 우선순위(※)
	5		1,250
2013 정밀안전진단
1	콘크리트 균열보수	530m	43	1	2016	1-4
2	콘크리트 단면보수	500㎡	42	1	2016	1-4
3	신축이음 교체	252m	430	1	2016	2-2
4	교면포장	42a	185	2	2016	2-1
5	용접보수	34m	2	1	2017	3-5
6	도장보수	913㎡	48	2	2017	3-2
7	콘크리트 균열보수	1,800m	147	2	2017	1-6
8	콘크리트 단면보수	270㎡	81	2	2017	1-6
9	배수구설치	340m	84	2	2017	2-6
10	콘크리트 단면보수	100㎡	25	3	2017	1-7
11	배수시설정비 청소 등	1식	163	3	2017	3-9

※ 사업시행 우선순위는 전체 조치대상에 대한 시행 우선순위 결정