물품(탈취시설 중화제) 구매 지침서

1. 적용범위

본 지침서는 서울특별시 중랑물재생센터 탈취시설에서 악취가스내 포함된 산성악취물질을 중화하는 중화제 구매 『2020년 탈취시설 중화제 구매』 건에 대하여 적용한다.

2. 제품규격 및 수량

품 명	제 품 규 격	납품수량	납품방법
탈취시설 중화제 (가성소다)	· 용도 : 산성악취가스 중화용 · 규격 : 4.5% 액상 가성소다(NaOH) · 비중 : 1.048 이상 · pH : 13 이상 · 납품장소: 센터 내 탈취시설 3개소	kg	약품저장탱크에 주입 (차량계근 전,후실시)

※세부품명번호: 1235230502(가성소다)

3. 납품조건 및 검수

가. 성분함량이 기준에 적합한 약품을 제조납품해야 하며, 기준에 부적합시 계약상대자는 동 불합격품을 즉시 회수하고 합격제품으로 교체하여 납품하여야 하며 이에 따른 제반경비는 계약상대자가 부담하여야 한다.

나.  발주부서의 납품요구에 의하여 분할하여 납품할 수 있으며,  납품 후 30일 이내에 공인 기관 시험성적서를  제출하고 검수요청을 하여야 하며, 담당자로부터 물품검수를 받아야 납품을 완료한 것으로 본다. 또한 감독관은 물품검수 시 필요에 따라 제품에 대한 기타 험의뢰를 요구할 수 있다.

다. 약품의 성분 및 성상은 납품한 제품에서 시료를 채취하여 공인된 기관에 시험 의뢰하여야 하며, 공인기관 의뢰에 소요되는 제반경비는 납품자가 부담한다. 시험 성적서에는 성적서 번호, 분석기관명, 분석일자, 성분, 비중 등의 내용이 포함되어야 한다. 시험 성적이 불합격한 경우 지체 없이 납품한 제품을 반품하고, 구입 수량 만큼 즉시 다시 납품하여야 한다.

라. 본 약품의 납품시 중량은 중랑물재생센터 내에 설치된 계근대로 납품 전·후로 계량하고 계량이 불가능할 경우 납품자는 관인 계량증명소에서 계량하여 증명서를 제출하여야 하며 이에 소요되는 경비는 납품자가 부담한다.

마. 발주부서의 1회 납품요구량은 10,000kg이상으로 한다.

바. 본 약품의 납품시 사용 방법 등 약품사용에 따른 기술 및 안전관리 지도를 병행하여야 하며, 납품 후 포장용기는 납품자가 전량 회수함을 원칙으로 한다.

4. 운반조건

가. 약품의 운반은 적합한 차량으로 안전하게 운송하여 본 사업소에서 지정한  약품저장소 및 장소에 납품하여야 하며 주입에 필요한 장치의 제작비는 계약상대자 부담으로 한다.

5. 안전사항

가. 계약상대자는 납품 및 주입 과정전 감독관 및 현장운영 직원 현장 안전 교육 후 작업하여야 한다.

나. 계약상대자는 작업 전 현장근로자에게 안전교육을 실시하고 제반 안전규정 및 법률을 엄수토록 하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 납품시 납품차량은 센터 내에서 20km/h 이하로 운행하여야 한다.

라. 납품에 따른 안전사고는 전적으로 납품업체의 책임으로 한다.

6. 납품기한

가. 납품기한은 계약일로부터 2020.12.31일 이내로 하되, 업무의 지속성 등을 위하여 계약기간 연장이 필요한 경우 “발주부서” 와 “계약상대자” 상호 협의하여 계약기간을 차기 계약시까지 연장 할 수 있다.

나. 분할(수시)납품 요구시 30일 이내로 분할(수시)납품을 하여야 한다.

7. 계약의 해지

가. 계약서상의 납품 기한 내에 계약상대자가 계약된 규격 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못한 때.

나. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 납품 기일 내에 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우.

다. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

라.	계약상대자가 계약이행을 태만히 하여 탈취시설 운영에 중대한 지장이 초래되거나 납품을 지연시킬 때에는 센터에서 본 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 계약보증금은 센터에 귀속되며 계약상대자는 계약해지로 인한 배상을 청구할 수 없다.

8. 계약상대자 책무

가. 계약상대자는 탈취설비가 정상적으로 운영 될 수 있도록 4.5% 액상 가성소다를 안정적으로 공급하여 설비 운영에 지장을 주지 않아야 하며, 공급에 이상이 있을 시 중랑물재생센터에 즉시 통보하여 유지관리에 만전을 기할 수 있도록 하여야 한다.

9. 하자기한

본 4.5% 액상 가성소다 약품의 하자보증기한은 납품검사일로부터 1년으로 한다.

10. 청렴계약 이행

본 계약건에 대하여 계약상대자는 서울특별시에서 시행하는 청렴계약에 따른 이행사항을 성실히 이행하여야 한다.

11. 특허권 등의 사용

가. 물품제조납품에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 물품제조납품에 대하여 “계약상대자”는 그의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나. 계약상대자는 특허의 전부 또는 일부에 대해 특허권 침해를 이유로 제3자로부터 어떠한 청구도 발주부서인 서울시중랑물재생센터에 제기 할 수 없도록 보장 하여야 하며, 특허권 침해 소송 등 납품된 약품에 대한 법적인 문제가 발생되지 않도록 한다.