「2021년도 2분기」

비상대응훈련[침수복구] 계획(안)

2021. 01.

기계1사업소

[종합운동장기계관리소]

비상대응훈련 계획(안)

훈 련 목 적

Ⅰ

집중호우로 다량의 노면수가 역사로 유입된 재난 발생 시를 대비하여 역사침수 응급복구 매뉴얼에 따른 응급복구훈련을 실시, 유사시 신속한 복구태세를 확립하여 열차 안전운행에 만전을 기하고자 함

훈 련 일 반

Ⅱ

훈련개요

❍ 일 시 : 2021.05.10.(월) [일정 변경될 수 있음]

❍ 장 소 : 2호선 왕십리역 배수펌프실

❍ 주 관 : 기계1사업소, 종합운동장기계관리소

❍ 유 형 : 풍수해 재난 현장복구훈련

❍ 방 법 : 선로침수 가정 비상대응매뉴얼에 따른 현장훈련

상황개요

❍ 상 황 : 2021.05.10.(월) 2호선 왕십리역 주변에 국지성 집중호우로 다량의 노면수가 출입구로 유입되어 역사 선로침수, 지하철 운행이 중단되는 비상상황을 가상한 훈련임

❍ 피 해 : 노면수 유입으로 인한 역사 선로 침수, 열차운행 중단

훈련 적용 매뉴얼

❍ 비상대응 현장조치 매뉴얼 : 역사 침수사고(N151)

훈련장소 현황

□ 위치 : 서울 성동구 왕십리로 300(2호선 왕십리역)

□ 일일 이용객 : 25,510명

□ 연면적 : 9,877㎡

왕십리역 주변상황도	왕십리역 입체도(배수펌프실 위치)

배수펌프실

훈련중점 사항

□ 초기대응 조치능력 향상(초동보고, 상황전파) 및 SOP에 의한 신속출동

□ 비상전원 인출(비상단자함)과 수중펌프 등 비상복구장비 설치

□ 현장 조치능력 향상, 복구반 조별 행동요령 숙지 및 복구체계 점검

훈련인원 및 동원장비

Ⅲ

훈련참가인원: 14명

계	서울교통공사			유관기관				시민	기타
	직원 (기계)	직원 (역무)	기타	소방서	경찰서	군부대	철도공사
14	12	2	-

동원장비 및 자재

수중펌프	송수호스	비상조작반	케이블	체인블럭 (트로리)	기타 안전장구
1대	60m	1면	15m	1대	1식

훈 련 내 용

Ⅳ

훈련시나리오

시 간	상황내용	조 치 내 용	비 고
( 준비단계 ) H -15분 ~ -01분	안내방송 훈련준비	○ 역사 훈련실시 안내방송(역 협조) - 훈련내용, 시간 안내 ○ 훈련 장소 정리 및 평가단 안내	역무, 관리소, 사업소
	훈련브리핑	○ 훈련 브리핑 실시(용두역)	관리소
H+0분	상황발생	○ 역사 침수상황 접수 - 역으로부터 침수상황 접수	관리소
( 황금시간 ) H +05분	상황전파	○ 역사 침수 상황 전파 (종합관제단, 기계처, 기계1사업소)	관리소, 사업소
	현장출동	○ 현장 출동 - 관리소 직원 출동 및 현장확인 지시(관리소장) - 현장으로 신속히 출동(개인공구 지참)	관리소
H +5분 ~ +60분	현장확인 및 초동보고	○ 현장상황 파악 및 초동보고 - 배수펌프 정상가동 상태 - 유입량에 따른 수위상태 - 현장상황에 따른 열차운행 가능 여부 - 자체복구 불가능시 비상복구장비, 인력 지원요청	관리소
	복구반 (지원반) 출동	○ 비상복구반, 지원반 소집 및 출동 지시(관리소장) ○ 비상복구장비 수배 및 물자 등 지원(사업소) ○ 비상복구장비 운반 및 현장 출동 - 지원관리소 포함	관리소, 지원관리소, 사업소
	침수복구	○ 비상복구장비 현장설치 및 가동 ○ 펌프 가동에 따른 수위 변화 감시 및 중간보고 ○ 훈련상황 안내방송 및 승객유도(역 협조)	관리소, 지원관리소, 역무
H +60분 ~ 복구시	상황종료	○ 침수복구 완료 - 배수펌프실 수위 감시 - 시설물 순회점검 ○ 최종 상황 보고 - 복구현황, 시설물 및 인적 피해상황 등 ○ 훈련종료 선언 및 강평 ○ 훈련종료 안내방송(역 협조)	관리소, 사업소

훈련 참여 부서별 조치사항

부 서 명	조 치 사 항	비 고
종합운동장 기계관리소	- 상황접수 및 현장확인/상황보고 - 관련부서 지원요청, 비상복구반 가동(장비 및 인원 출동) 비상복구장비 설치 및 복구, 피해현황 확인/보고
지원 기계관리소	- 비상복구장비 설치 및 복구 지원
기계1사업소	- 관리소 지원 및 안전관리
왕십리역	훈련 실시 및 종료 안내 방송 및 승객 유도