간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(강서수도- 급수운영과)

○ 공 사 명 : 구로구 개봉동 179-8 ~ 179-11번지 간선배관공사

○ 위    치 : 구로구 개봉동 179-8 ~ 179-11번지

○ 개    요 : D=150㎜, L=195m

○ 소요예산 : 65백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (신정20소블록)

급수 수계	급수지역(11~14m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
신정배수지 H.W.L= 60.8m L.W.L= 55m	구로구 개봉1동	3,243세대	2,905㎥/일	신정2중블록

○ 수계현황

영등포아리수정수센터

신정배수지

H.W.L= 60.8m

L.W.L= 55.0m

개봉1동

강서로(D1000)

경인로(D300)

□ 사업선정 사유

○ 구로구 개봉동 179번지 일대 건물 신축(다세대 40세대)에 따른 급수수요 증가로 소출수 민원 발생하고 있어 기존 배수관 구경확대 및 신축지 내 급수공급을 위한 일부 구간에 배수관 신설이 필요함.

○ 기존 배관이 단절관으로 적수민원 해소 및 수질향상을 위한 순환 배관망 형성코자 함.

□ 위치도 및 배관현황도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

위 치 도

현황 및 배관도